УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального

образования город Абдулино Абдулинского районов

Оренбургской области

______________________________ Э.Ф.Муфазалов

«______»_________________________2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся в составе: заместителя Главы администрации город Абдулино Мязина Е.С.,

Директора ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Данилова С.А. и инженера ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Абакаева В.К.

Произвели осмотр жилого здания по улице Красноармейская, 3

Комиссия считает необходимым включить в капитальный ремонт следующие виды работ: ремонт кровли.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из асбестоцементных листов | м2 | 620 |
| 2 | Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм | м2 | 281 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: выправка деревянных строительных ног с установкой раскосов | шт. | 48 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок 50мм | м2 | 60 |
| 5 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | м2 | 620 |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила | м2 | 620 |
| 7 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 57 |
| 8 | Резка стального профилированного настила | м.п. | 148 |
| 9 | Прочистка дымоходов и вентканалов | м.п. | 256 |
| 10 | Устройство дымовентиляционных труб (кладка) | м3 | 12 |
| 11 | Штукатурка труб | м2 | 45 |
| 12 | Устройство слухового окна | шт. | 2 |
| 13 | Уборка мусора с чердака | т. | 8 |
| 14 | Уборка строительного мусора (шифера) | т. | 32,15 |
| 15 | Перевозка грузов автомашинами | т. | 32,15 |
| 16 | Обработка и огнезащита деревянных конструкций | м2 | 620 |
| 17 | Изоляция перекрытий (утеплитель) | м3 | 68 |
| 18 | Настилы досчатые | м.п. | 133 |

Заместитель Главы Администрации

город Абдулино                                                                                                       Мязин Е.С.

Директор ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                  Данилов С.А.

Инженер ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                   Абакаев В.К.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального

образования город Абдулино Абдулинского районов

Оренбургской области

______________________________ Э.Ф.Муфазалов

«______»_________________________2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся в составе: заместителя Главы администрации город Абдулино Мязина Е.С.,

Директора ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Данилова С.А. и инженера ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Абакаева В.К.

Произвели осмотр жилого здания по улице Красноармейская, 9

Комиссия считает необходимым включить в капитальный ремонт следующие виды работ: ремонт кровли.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из асбестоцементных листов | м2 | 680 |
| 2 | Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм | м2 | 680 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: выправка деревянных строительных ног с установкой раскосов | шт. | 20 |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | м2 | 680 |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила | м2 | 680 |
| 6 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 55 |
| 7 | Резка стального профилированного настила | м.п. | 158 |
| 8 | Ремонт слухового окна | шт. | 1 |
| 9 | Уборка мусора с чердака | т. | 10 |
| 10 | Уборка строительного мусора | т. | 33 |
| 11 | Перевозка грузов автомашинами | т. | 33 |
| 12 | Обработка и огнезащита деревянных конструкций | м2 | 680 |

Заместитель Главы Администрации

город Абдулино                                                                                                       Мязин Е.С.

Директор ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                  Данилов С.А.

Инженер ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                  Абакаев В.К.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального

образования город Абдулино Абдулинского районов

Оренбургской области

______________________________ Э.Ф.Муфазалов

«______»_________________________2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся в составе: заместителя Главы администрации город Абдулино Мязина Е.С.,

Директора ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Данилова С.А. и инженера ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Абакаева В.К.

Произвели осмотр жилого здания по улице Крестьянская, 39

Комиссия считает необходимым включить в капитальный ремонт следующие виды работ: ремонт кровли.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из асбестоцементных листов | м2 | 260 |
| 2 | Смена обрешетки из брусков 50х50 мм с прозорами | м2 | 211 |
| 3 | Смена обрешетки из досок толщиной до 50 мм сплошным настилом | м2 | 37 |
| 4 | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши: выправка деревянных строительных ног с установкой раскосов | шт. | 25 |
| 5 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | м2 | 260 |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила | м2 | 260 |
| 7 | Устройство мелких покрытий | м2 | 36 |
| 8 | Резка стального профилированного настила | м.п. | 20 |
| 9 | Прочистка дымоходов и вентканалов | м.п. | 128 |
| 10 | Устройство дымовентиляционных труб | м3 | 3,6 |
| 11 | Штукатурка труб | м2 | 21 |
| 12 | Изоляция перекрытия (утеплитель) | м3 | 29,1 |
| 13 | Настилы досчатые на чердак из доски 30мм (ходовые доски) | м.п. | 100 |
| 14 | Ремонт слуховых окон | шт. | 1 |
| 15 | Уборка мусора с чердака | т. | 10 |
| 16 | Уборка строительного мусора | т. | 24,01 |
| 17 | Перевозка грузов | т. | 24,01 |
| 18 | Обработка и огнезащита деревянных конструкций кровли | м2 | 260 |
| 19 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя | м2 | 35 |

Заместитель Главы Администрации

город Абдулино                                                                                                         Мязин Е.С.

Директор ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                 Данилов С.А.

Инженер ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                 Абакаев В.К.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального

образования город Абдулино Абдулинского районов

Оренбургской области

______________________________ Э.Ф.Муфазалов

«______»_________________________2012г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся в составе: заместителя Главы администрации город Абдулино Мязина Е.С.,

Директора ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Данилова С.А. и инженера ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» Абакаева В.К.

Произвели осмотр жилого здания по улице Крестьянская, 43

Комиссия считает необходимым включить в капитальный ремонт следующие виды работ: ремонт кровли.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из асбестоцементных листов | м2 | 270 |
| 2 | Смена обрешетки из брусков 50х50 мм с прозорами | м2 | 214 |
| 3 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | м2 | 45 |
| 4 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | м2 | 270 |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила | м2 | 270 |
| 6 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 20 |
| 7 | Резка стального профилированного настила | м.п. | 54 |
| 8 | Прочистка дымоходов и вентканалов | м.п. | 128 |
| 9 | Устройство дымовентиляционных труб | м3 | 3,6 |
| 10 | Штукатурка труб | м2 | 21 |
| 11 | Изоляция перекрытий (утеплитель) | м3 | 31 |
| 12 | Настилы досчатые на чердаке из доски 30мм (ходовые доски) | м.п. | 100 |
| 13 | Ремонт слуховых окон | шт. | 1 |
| 14 | Уборка мусора с чердака | т. | 10 |
| 15 | Уборка строительного мусора | т. | 26,07 |
| 16 | Перевозка грузов | т. | 26,07 |
| 17 | Обработка и огнезащита деревянных конструкций кровли | м2 | 270 |

Заместитель Главы Администрации

город Абдулино                                                                                                       Мязин Е.С.

Директор ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                  Данилов С.А.

Инженер ООО «Управляющая

компания Жилкомсервис»                                                                                   Абакаев В.К.