Перечень выполненных работ на 2012 год

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,19 | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Очистка подвала от мусора | 4 часа | 2 | 23.01.12 | УАЗ |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 2 | 24.01.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 4м3 1 рейс | 2 часа | 2 | 24.01.12 | ГАЗ -53 ЮМЗ погрузчик |
|  | Ремонт дверного блока | 1 час | 1 | 25.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка подвала от мусора | 4 часа | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 27.01.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 01.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 3 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 04.02.12 | Газель |
|  | Очистка подвала от мусора | 4 часа | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка подвала от мусора | 8 часов | 1 | 06.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 07.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка подвала от мусора | 4 часа | 2 | 08.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка подвала от мусора | 8 часов | 1 | 08.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 09.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 09.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора на свалку (один рейс, 4м3) | 3 часа | 1 | 09.02.12 | ЮМЗ 6- Погрузчик ГАЗ 53 |
|  | Очистка подвала от мусора | 4 часа | 2 | 10.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка подвала от мусора | 8 часов | 1 | 10.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора | 4 часа | 2 | 14.02.12 | Газель |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 16.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 17.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 20.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 20.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора (сделан 1 рейс,4м3 ) | 2 часа | 4 | 22.02.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик; Газ-53, УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 24.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 27.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 28.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора | 2 часа | 4 | 06.03.12 | ЮМЗ-6-погрузчик Самосвал ГАЗ 53 |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 11.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 20.03.12 | ЮМЗ -6 Телескоп. УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 23.03.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации и водопровода | 8 часов | 3 | 28.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 29.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 02.04.12 | Газель |
|  | Очистка труб дымохода | 1 час | 3 | 05.04.12 | Телескопичка |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 17.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 19.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 27.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 05.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 15.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 30.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1,5 часа | 1 | 06.06.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 09.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,19 | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,18 | Обследование отопления | 1 час | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 26.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1,5 часа | 1 | 24.03.12 | Газель |
|  | Водоотведение | 2 часа | 3 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 11.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 20.04.12 | Газель |
|  | Покос травы | 2 часа | 1 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 10.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,1а | Ремонт водопровода | 1 час |  | 03.01.12 |  |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 2 | 19.01.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 2 часа | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 27.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.02.12 | УАЗ |
|  | Замена Эл. лампочек | 1 час | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Смена Эл.счетчика | 3 часа | 2 | 16.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 6 часов | 2 | 17.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 08.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 13.03.12 | Газель |
|  | Водоотведение | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 17.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.04.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 02.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 02.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 17.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 1 | 19.05.12 | Газель |
|  | Бетонирование отмостки | 8 часов | 2 | 22.05.12 | УАЗ |
|  | Бетонирование отмостки | 8 часов | 3 | 23.05.12 | УАЗ |
|  | Изготовление дверных блоков 2 шт. | 16 часов | 1 | 23.05.12 |  |
|  | Установка дверного блока | 8 часов | 2 | 24.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 час | 1 | 26.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 13.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,9а | Ремонт водопровода | 2 часа |  | 01.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 22.04.12 | Газель |
|  | Прочистка канализации | 2 часа | 1 | 13.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 30.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/4 | Очистка снега с кровли | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 14.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 03.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 4 м3 | 2 часа | 3 | 13.04.12 | ЮМЗ- погрузчик, ГАЗ 53 - самосвал |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 03.05.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 2 | 28.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 6 часов | 3 | 29.05.12 | УАЗ |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Комарова,3б | Стекление окон | 1 час | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Смена электролампочек в подъезде | 2 часа | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 07.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 07.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 3 часа | 3 | 08.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 14.03.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 2 часа | 2 | 25.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 02.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 05.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 06.05.12 | Газель |
|  | Ремонт приямка 1 место | 4 часа | 2 | 25.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 13.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/5 | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка снега с козырька | 0,5 часа | 2 | 31.03.12 | Телескоп. |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,25 | Ремонт электропроводки | 1,5 часа |  | 04.01.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 1 | 27.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 11.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 20.03.12 | Телескоп. УАЗ ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 18.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 3 | 19.04.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 25.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 26.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 20.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 24.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1,5 часа | 1 | 06.06.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 08.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,22 | Обследование отопления и канализации | 1,5 часа | 2 | 15.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 22.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 3 | 24.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 21.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 23.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 24.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 25.04.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,5 | Ремонт электропроводки | 1,5 часа |  | 01.01.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 02.02.12 | Газель |
|  | Вскрытие полов | 3 часа | 2 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 03.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 04.02.12 | Газель |
|  | Навеска двери | 1 час | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Смена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Смена электролампочек | 1 час | 2 | 13.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 20.03.12 | ЮМЗ -6 Телескоп. УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 02.04.12 | Газель Насосная установка |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 9 часов | 6 | 03.04.12 | Газель |
|  | Разборка полов | 2 часа | 2 | 03.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 11.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 2 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,2 | Обследование электропроводки | 2 часа | 2 | 12.01.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 17.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 2 | 20.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 21.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 22.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 26.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 03.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 1 | 04.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 12.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 19.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 24.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 02.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 16.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 18.03.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Смена Эл.лампочек | 3 часа | 2 | 04.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.04.12 | УАЗ |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Установка трубы дымохода | 4 часа | 3 | 05.06.12 | Телескопичка Газ-53 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,3 | Очистка канализации | 2 часа |  | 03.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа |  | 04.01.12 |  |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 4 | 10.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 11.01.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 16.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 2 | 18.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 21.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 05.02.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  |
|  | Ремонт двери | 1 час | 2 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка льда от конденсата на чердаке | 2 часа | 3 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 15.02.12 | Газель |
|  | Засыпка песком дорожки во дворе дома | 1 час | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки и смена Эл. лампочек | 2 часа | 2 | 16.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт вытяжных труб | 4 часа | 3 | 17.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода и канализации | 2 часа | 2 | 02.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 3 | 14.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 14.03.12 | УАЗ |
|  | Заделка отверстия в перекрытии | 2 часа | 2 | 15.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации и водопровода | 4 часа | 2 | 15.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 3 часа | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Обследование чердака | 1 час | 2 | 23.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 26.03.12 | Газель |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 1 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Ревизия электропроводки и замена электролампочек | 4 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 4 м3 | 2 часа | 3 | 13.04.12 | ЮМЗ- погрузчик, ГАЗ 53 - самосвал |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 10.05.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 11.05.12 | Газель |
|  | Монтаж запорных устройств на двери | 2 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 3 | 05.06.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 2 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Третьякова,3 | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 13.01.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 28.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 14.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крестьянская,39 | Установка козырьков 2 шт. | 2 часа | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 21.02.12 | УАЗ |
|  | Замена электросчетчика | 4 часа | 2 | 22.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,27 | Ремонт водопровода | 5 часов | 3 | 17.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 20.03.12 | ЮМЗ -6 Телескоп. УАЗ |
|  | Водоотведение, сбивка сосулек | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 02.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 01.06.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 07.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 08.06.12 | Газель |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Школьная,11 | Ремонт водопровода и канализации | 2 часа | 3 | 12.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Прочистка канализации | 1,5 часа | 2 | 15.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 05.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Революционная,54 | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 18.04.12 | ГАЗ-53- Самосвал, ЮМЗ-6 -погрузчик |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 23.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Третьякова,5 | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 14.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 26.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 16.04.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 14.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,21 | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 09.03.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 31.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1,5 часа | 1 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,8в | Обследование отопления в подъезде | 0,5 часа | 2 | 11.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 09.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 3 | 13.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 2 | 14.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 16.04.12 | Газель |
|  | Прочистка канализации | 2 часа | 3 | 12.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 17.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Замена 2-х регистров | 8 часов | 2 | 07.06.12 | Газель |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Красноармейская,1 | Ремонт люка на чердак | 1 час | 2 | 20.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 07.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 13.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 18.03.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 4 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 2 часа | 2 | 03.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт электропроводки | 6 часов | 2 | 23.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 24.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 05.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 10.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 10.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 11.05.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 11.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 12.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 14.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 6 часов | 2 | 23.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 24.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 01.06.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,4 | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Смена электролампочек в подъезде | 1 час | 1 | 02.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 16.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 19.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 22.03.12 | Газель |
|  | Ремонт и очистка канализации | 1 час | 1 | 24.03.12 | Газель |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 08.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 25.04.12 | Газель |
|  | Покраска газопровода | 4 часа | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Покраска водопровода | 1 час | 2 | 02.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,6 | Ремонт электропроводки | 2 часа |  | 06.01.12 |  |
|  | Пломбировка Эл.счетчиков | 0,5 часа | 2 | 10.01.12 |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 18.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 2 | 19.01.12 | Газель |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 2 | 20.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1,5 часа | 1 | 21.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 0,5 часа | 1 | 22.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 31.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 15.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 14.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 15.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 2 | 16.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 16.03.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 17.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 18.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 6 часов | 2 | 18.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 26.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 26.03.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование кровли | 1 час | 2 | 12.04.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 4 м3 | 2 часа | 3 | 13.04.12 | ЮМЗ- погрузчик, ГАЗ 53 - самосвал |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 20.04.12 | УАЗ |
|  | Покраска водопровода | 1 час | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,10а | Установка электросчетчика | 4 часа | 2 | 20.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 27.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 2 | 14.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 21.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 24.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 3 | 01.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 13.03.12 | Газель |
|  | Замена электролампочек, ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 27.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 5 часов | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 2 часа | 1 | 02.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 04.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 27.05.12 | Газель |
|  | Замена 3-х лампочек | 1 час | 2 | 07.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,17 | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 26.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 12.02.12 | Газель |
|  | Замена Эл. лампочек | 1 час | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 17.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 23.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 20.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 05.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 08.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,40 | Обследование электропроводки | 1 час | 2 | 11.01.12 | УАЗ |
|  | Установка электропатронов | 6 часов | 2 | 17.01.12 | УАЗ |
|  | Замена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Монтаж светильников | 2 часа | 2 | 24.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 26.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 03.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 10.03.12 | Газель |
|  | Смена электролампочек | 1 час | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 2 часа | 1 | 07.04.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 10.04.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Обследование водяного счетчика | 1 час | 1 | 07.06.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 08.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,42 | Монтаж светильников | 4 часа | 2 | 16.01.12 | УАЗ |
|  | Замена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 8 часов | 2 | 16.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Изготовление и установка дверного блока | 32 часа | 3 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,3а | Обследование отопления | 1 час | 2 | 10.01.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Остекление окон | 1 час | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 12.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 1 | 18.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 18.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 24.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 02.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 23.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | ремонт кирпичной кладки под сливами окна | 4 часа | 2 | 25.04.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 10.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 18.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 13.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,7 | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 2 | 19.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 27.01.12 | газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 27.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 31.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 05.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 09.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 12.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 3 часа | 3 | 14.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 15.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт слухового окна | 1,5 часа | 2 | 27.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 25.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Покраска водопровода | 1 час | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 22.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,9 | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 04.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 20.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 01.04.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 05.04.12 | Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 13.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 3 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 05.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,21б | Изготовление и установка дверного блока | 36 часов | 4 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 3 часа | 2 | 17.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 18.04.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Изготовление и установка оконного блока | 16 часов | 3 | 20.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 23.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 25.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 2 часа | 1 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 8 часов | 3 | 30.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 3 часа | 3 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 6 часов | 2 | 01.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 01.06.12 | УАЗ Газ-53 |
|  | Ремонт отмостки | 4 часа | 3 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 4 часа | 3 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 7 часов | 3 | 05.06.12 | Телескопичка ГАЗ-53 |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 05.06.12 | Газ-53 УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 6 часов | 3 | 06.06.12 | УАЗ Телескоп. |
|  | Бетонирование отмостки | 3 часа | 3 | 06.06.12 | Газ-53 |
|  | Ремонт кровли | 4 часа | 3 | 07.06.12 | САК Телескоп. УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,10 | Ремонт канализации | 2 часа | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 20.01.12 | Газель |
|  | Ремонт дверного блока | 1 час | 1 | 25.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 1,5 часа | 2 | 27.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 15.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 23.03.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Уборка снега с кровли | 1 час | 4 | 01.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 10.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 15.04.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 19.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 20.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Обследование электропроводки после затопления | 3 часа | 2 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,33 | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 16.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 17.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 22.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 23.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 24.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 07.06.12 | УАЗ |
|  | Замена провода в подъезде | 2 часа | 2 | 07.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/8 | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 06.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 10.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 14.04.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 25.04.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,15 | Ремонт электропроводки | 1 час |  | 01.01.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа |  | 04.01.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 1,5 часа |  | 05.01.12 |  |
|  | Ремонт отопления | 2 часа |  | 09.01.12 |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 4 | 10.01.12 | Газель |
|  | Пломбировка Эл.счетчиков | 0.5 часа | 2 | 10.01.12 |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 13.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 20.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1,5 часа | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 0,5 часа | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Смена Эл.автомата | 2 часа | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 07.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 07.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 28.03.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 3 часа | 1 | 29.03.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 05.04.12 | Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 30.04.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 28.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 29.05.112 | Газель |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 30.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1,5 часа | 1 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крестьянская,43 | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 21.01.12 | Газель |
|  | Установка козырьков 2 шт. | 2 часа | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Смена электролампочек | 1 час | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 4 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 25.04.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,2б | Очистка канализации | 1 час | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 5 часов | 3 | 06.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 10.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 3 | 20.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 27.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 09.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 10.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка снега с козырька | 1 час | 2 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 12.04.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 17.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 20.04.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 5 часов | 2 | 16.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 22.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 23.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 2 часа | 1 | 08.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 09.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 09.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,4 | Ремонт двери | 1 час | 2 | 20.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 20.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 25.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 17.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 05.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 14.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 03.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Гидроизоляция козырька | 2 часа | 2 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,21 | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 23.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,7 | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 05.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,2 | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 04.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 2 | 08.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 09.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 29.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование электропроводки | 1 час | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 3 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Уборка льда с кровли | 1 час | 2 | 23.03.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 11.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 12.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 30.05.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 31.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,19а | Обследование отопления | 1 час | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 08.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 10.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Уборка снега с кровли | 1 час | 3 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Перенавеска двери в подъезде № 2 | 1,5 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,12б | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 1 | 01.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 30.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,8 | Обследование отопления | 1 час |  | 08.01.12 |  |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час |  | 08.01.12 |  |  |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 3 | 24.01.12 | Газель |  |
|  | Установка козырьков | 2 часа | 3 | 24.01.12 | Газель |  |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |  |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |  |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 15.02.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 20.02.12 | Газель |  |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |  |
|  | Покраска газопровода | 1 час | 2 | 02.05.12 | УАЗ |  |
|  | Изготовление и установка дверного блока | 16 часов | 3 | 02.05.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 12.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 7 часов | 3 | 17.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 19.05.12 | Газель |  |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |  |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Комсомольская,17 | Замена 50л. лампочки | 0,5 часа | 2 | 10.01.12 |  |  |
|  | Обследование отопления | 6 часов | 3 | 13.01.12 | Газель |  |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 2 | 20.01.12 | УАЗ |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |  |
|  | Смена электролампочек в подъезде | 1 час | 1 | 02.03.12 | УАЗ |  |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 11.03.12 | Газель |  |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 17.04.12 | Газель |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 11.05.12 | УАЗ |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 16.05.12 | Газель |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 24.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 6 часов | 3 | 30.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 31.05.12 | Газель |  |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,29 | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 11.01.12 | УАЗ |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 12.01.12 | УАЗ |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 13.01.12 | Газель |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 16.01.12 | УАЗ |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 17.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 04.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 05.02.12 | Газель |
|  | Смена Эл.автомата | 2 часа | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 05.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 19.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 3 | 19.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 20.03.12 | ЮМЗ -6 Телескоп. УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 27.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырька | 0,5 часа | 2 | 31.03.12 | Телескоп. |
|  | Уборка снега с кровли | 1 час | 3 | 31.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 20.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 28.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 05.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 07.06.12 | УАЗ |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Мира,1в | Очистка канализации | 2 часа |  | 06.01.12 |  |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа |  | 08.01.12 |  |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 11.01.12 | Телескоп., Газель |
|  | Очистка канализации | 3 часа | 1 | 13.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 15.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 09.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 04.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 10.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 10.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 11.03.12 | Газель |
|  | Очистка вентканалов | 2 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 12.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 20.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 21.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 28.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 30.03.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 05.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 13.04.12 | Газель |
|  | Обследование труб дымохода | 1 час | 2 | 25.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 07.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 16.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 17.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 3 | 18.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 27.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 30.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 13.06.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,31 | Ремонт отопления | 6 часов | 2 | 17.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 19.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 25.01.12 | Газель |
|  | Перенавеска и ремонт двери в подъезд | 2 часа | 2 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 26.02.12 | Газель |
|  | Уборка снега с кровли | 2 часа | 3 | 15.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 23.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 07.06.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 08.06.12 | УАЗ |
|  | Уборка мусора с подвала | 4 часа | 1 | 09.06.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,7а | Ремонт водопровода | 2 часа |  | 01.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 1 час | 3 | 10.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 12.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 18.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 19.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 0,5 часа | 2 | 20.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 22.01.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 06.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 07.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Очистка труб вентканалов | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Ремонт электропроводки и смена Эл.лампочек | 4 часа | 2 | 08.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 3 часа | 2 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 12.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 12.02.12 | УАЗ |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 21.02.12 | Газель |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 3 | 24.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 8 часов | 3 | 27.02.12 | Газель |
|  | Демонтаж пола | 8 часов | 3 | 27.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 3 | 28.02.12 | Газель |
|  | Бетонирование пола | 6 часов | 3 | 28.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора (сделан 1 рейс 4м3 ) | 2 часа | 2 | 28.02.12 | ЮМЗ-6 погрузчик ГАЗ -53 самосвал |
|  | Ремонт пола | 3 часа | 3 | 01.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 04.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 07.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 10.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 3 | 13.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 22.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 23.03.12 | Газель |
|  | Уборка снега с кровли | 2 часа | 3 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 12.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 15.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 27.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 28.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 11.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 12.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 28.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 02.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовая,28 | Ремонт отопления | 1,5 часа |  | 03.01.12 |  |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 11.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 19.01.12 | Газель |
|  | Водоотведение | 2 часа | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 2 часа | 4 | 02.04.12 | ГАЗ-53 |
|  | Водоотведение | 4 часа | 3 | 13.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 7 часов | 2 | 28.04.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,5а | Ремонт водопровода | 1,5 часа | 1 | 29.01.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 3 | 24.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 12.03.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода и канализации | 2 часа | 2 | 22.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка труб дымохода | 1 час | 3 | 05.04.12 | Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 15.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 05.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 3 | 11.05.12 | Газель |
|  | Прочистка канализации | 2 часа | 1 | 13.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 05.06.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 11.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Третьякова,7 | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 19.04.12 | УАЗ |
|  | Изготовление и установка дверного блока | 16 часов | 3 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 14.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,38 | Ремонт слухового окна | 2 часа | 2 | 18.01.12 | Телескоп. |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 07.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 08.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 28.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 29.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 31.05.12 | Газель |
|  | Ремонт запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,13 | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 20.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 2 часа | 2 | 25.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 1 | 25.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 28.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 18.04.12 | ГАЗ-53- Самосвал, ЮМЗ-6 -погрузчик |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 3 | 25.04.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 26.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Замена отопительных приборов | 8 часов | 2 | 06.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,3 | Очистка канализации | 1,5 часа |  | 07.01.12 |  |
|  | Замена эл.лампочек | 1 час | 2 | 07.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 17.04.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 26.04.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,18 | Водоотведение | 2 часа | 2 | 03.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 13.04.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 3 | 17.04.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 23.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 24.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 11.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,17а | Ремонт водопровода | 1,5 часа |  | 09.01.12 |  |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 12.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Замена электролампочек, ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 27.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 2 часа | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 4 м3 | 2 часа | 3 | 13.04.12 | ЮМЗ- погрузчик, ГАЗ 53 - самосвал |
|  | Установка оконного блока | 3 часа | 2 | 16.04.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 16.04.12 | Телескопичка |
|  | Ремонт кровли | 3 часа | 2 | 17.04.12 | Телескопичка Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,11а | Ремонт электропроводки | 2 часа |  | 08.01.12 |  |
|  | Замена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 29.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 01.02.12 | Газель |
|  | Стекление и отепление окон в подвал | 1 час | 3 | 03.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода и канализации | 2 часа | 3 | 14.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 19.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 2 | 20.02.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 3 часа | 2 | 21.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 2 | 06.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 09.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода и канализации | 2 часа | 2 | 20.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 21.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 22.03.12 | Газель |
|  | Уборка снега с чердака | 2 часа | 3 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 06.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 10.04.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода и канализации | 3 часа | 2 | 10.05.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 1 | 13.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 19.05.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 1 | 20.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 22.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 1 | 27.05.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 01.06.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 10.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,44 | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 23.01.12 | УАЗ |
|  | Монтаж светильников | 2 часа | 2 | 24.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт двери | 1 час | 3 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 03.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Изготовление и установка дверного блока | 32 часа | 3 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 23.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Отрезка отопления | 4 часа | 2 | 08.06.12 | Газель |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 09.06.12 | Газ-53 |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 13.06.12 | Газ-53 |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Комарова,14б | Обследование электропроводки | 1 час |  | 01.01.12 |  |
|  | Пломбировка электросчетчиков | 1 час | 2 | 10.01.12 |  |
|  | Ремонт водопровода | 1,5 часа | 2 | 12.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 14.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 6 часов | 2 | 17.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 20.02.12 | УАЗ |
|  | Вынос мусора с подвала | 7 часов | 4 | 21.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора (сделан один рейс, 4м3 ) | 2 часа | 4 | 22.02.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик; Газ-53, УАЗ |
|  | Остекление окон в подъезде | 2 часа | 2 | 07.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 31.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 3 | 16.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 26.04.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,17б | Ремонт электропроводки | 1 час |  | 04.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 25.01.112 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 07.02.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 07.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 12.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 2 часа | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 12.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 23.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 3 | 03.05.12 | Газель |
|  | Ремонт приямка | 4 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 10.05.12 | Газель |
|  | Прочистка канализации | 2 часа | 2 | 12.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 6 часов | 2 | 15.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 17.05.12 | Газель |
|  | Ремонт и очистка канализации | 2 часа | 1 | 19.05.12 | Газель |
|  | Ремонт перил лестничного пролета | 2 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,12а | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 10.01.12 | Газель |
|  | Замена Эл.лампочек | 0,5 часа | 2 | 10.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 20.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 17.04.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 25.04.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,12 | Ремонт электропроводки | 1 час |  | 05.01.12 |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 1 | 30.01.12 | Газель |
|  | Очистка наледи на чердаке | 1 час | 4 | 21.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 24.03.12 | Газель |
|  | Уборка снега с кровли | 1 час | 3 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 2 часа | 3 | 06.04.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 25.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 28.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 31.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 01.06.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 05.06.12 | УАЗ ГАЗ - 53 |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 06.06.12 | УАЗ |
|  | Демонтаж старой проводки | 2 часа | 2 | 06.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 07.06.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 07.06.12 | Газель |
|  | Демонтаж провода и старой проводки телевидения | 3 часа | 3 | 07.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 08.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 09.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 13.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт дымоходной трубы | 8 часов | 3 | 13.06.12 | Телескоп. |
|  | Ремонт дымоходной трубы | 6 часов | 3 | 14.06.12 | УАЗ Телескоп. |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 14.06.12 | Газ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,11 | Обследование отопления | 1 час | 2 | 10.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 11.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода и канализации | 2 часа | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 03.06.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Третьякова,1 | Ремонт электропроводки | 0,5 часа | 2 | 13.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 31.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 20.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 6 часов | 3 | 20.04.12 | Газель |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 13.06.12 | Газ-53 |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 14.06.12 | Газ |
|  | Покос травы | 2 часа | 1 | 14.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,9 | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 6 часов | 3 | 20.03.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 1 | 20.03.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 3 | 09.04.12 | Газель |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Замена Эл.патрона в подъезде, замена Эл.лампочек, замена Эл.автомата | 4 часа | 2 | 09.06.12 | УАЗ |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Красноармейская,10 | Замена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха с системы отопления | 0.5 часа | 1 | 22.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 15.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 10.04.12 | Газель |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 3 | 05.05.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,4а | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 25.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 3 часа | 3 | 26.01.12 | Газель |
|  | Ремонт дверного блока, стекление окна в подъезде | 2 часа | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Изготовление двери | 8 часов | 2 | 04.04.12 |  |
|  | Изготовление двери | 8 часов | 2 | 05.04.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 1 | 10.04.12 | Газель |
|  | Установка дверного блока | 8 часов | 2 | 12.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 4 часа | 2 | 20.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 27.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 08.05.12 | Газель |
|  | Ремонт пола (кв. № 16) | 8 часов | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 2 | 23.05.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 3 часа | 3 | 24.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода и обследование канализации | 4 часа | 3 | 28.05.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,12 | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Обследование канализации | 1 час | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 03.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 03.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 2 | 07.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 7 часов | 2 | 08.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 8 часов | 3 | 09.02.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 3 | 15.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 18.04.12 | ГАЗ-53- Самосвал, ЮМЗ-6 -погрузчик |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 03.05.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Покраска газопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 04.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 10.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Отрезка отопления | 4 часа | 2 | 07.06.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 3 | 09.06.12 | Телескоп. УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 14.06.12 | Газ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,29 | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 22.04.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Демонтаж старой электропроводки в подъездах, замена выключателя, смена Эл.лампочек | 2 часа | 2 | 08.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вокзальная,10 | Очистка дымохода | 2 часа | 2 | 02.03.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,10б | Обследование отопления | 1 час | 2 | 18.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт чердачного люка | 1,5 часа | 2 | 15.03.12 | УАЗ |
|  | Установка запорного устройства | 2 часа | 2 | 15.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 13.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 30.04.12 | Газель |
|  | Заделка трещины в кирпичной стене | 1 час | 2 | 03.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,6 | Пломбировка Эл.счетчиков | 0,5 часа | 2 | 10.01.12 |  |
|  | Обследование трубы дымохода | 0,5 часа | 1 | 14.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 15.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | Телескоп. ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 10.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,2а | Ремонт электропроводки | 1 час |  | 06.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа |  | 08.01.12 |  |
|  | Ревизия электропроводки | 1 час | 2 | 10.01.12 |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 11.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 1 | 16.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 17.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 10.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 07.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 17.03.12 | Газель |
|  | Уборка снега с козырька | 1 час | 2 | 19.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт козырька | 1 час | 1 | 23.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 02.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 06.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 31.05.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 2 часа | 2 | 07.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 08.06.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 3 часа | 1 | 09.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,13а | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 25.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт канализации | 2 часа | 3 | 14.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 25.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 28.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 02.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 06.05.12 | Газель |
|  | Остекление и покраска оконной рамы | 4 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 18.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 08.06.12 | Газель |
|  | Покраска одной подъездной рамы | 1 час | 1 | 08.06.12 | МТЗ УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,10а | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 16.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 17.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 3 | 12.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Ревизия электропроводки, замена электролампочек | 2 часа | 2 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 18.04.12 | ГАЗ-53- Самосвал, ЮМЗ-6 -погрузчик |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 22.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 2 | 17.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 30.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 02.06.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 11.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,14а | Ревизия электропроводки | 1 час | 2 | 14.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 0,5 часа | 1 | 21.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 0,5 часа | 1 | 22.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 22.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 22.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 22.02.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 01.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 1 | 01.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 8 часов | 3 | 02.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 31.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 09.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 10.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 12.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 16.04.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 04.05.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 05.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 10.06.12 | Газель |
|  | Отрезка отопления | 4 часа | 2 | 13.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 21.01.12 | Газель |
| Мира,20 | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 29.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 01.03.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 2 | 17.04.12 | Телескоп. УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 3 | 03.05.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 11.05.12 | УАЗ |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Комсомольская,2а/7 | Очистка канализации | 1 час | 2 | 14.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышева,19а | Очистка канализации | 1 час | 1 | 21.04.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/9 | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышева,27 | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 13.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 01.02.12 | УАЗ |
|  | Ревизия электропроводки | 2 часа | 2 | 14.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 08.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 4 часа | 3 | 06.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 13.04.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 30.04.12 | Газель |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 03.05.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 1 | 08.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 09.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 16.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 17.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 25.05.12 | Газель |
|  | Замена контура водопровода | 8 часов | 3 | 06.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/6 | Очистка снега с кровли | 0,5 часа | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 27.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 28.01.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 14.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 1 | 20.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 22.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Уборка снега с кровли | 1 час | 3 | 01.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 03.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 1 час | 2 | 29.05.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,28 | Очистка канализации | 2 часа |  | 05.01.12 |  |
|  | Ремонт двери | 1 час | 2 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 06.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 07.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 6 часов | 2 | 20.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 25.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 06.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 06.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 11.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 3 | 21.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода и канализации | 1 час | 2 | 29.03.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 02.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 3 часа | 2 | 03.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 09.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 11.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 19.04.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 25.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 07.05.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 11.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 3 | 14.05.12 | Газель |
|  | Ремонт запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/3 | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 2 | 12.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 14.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырька | 0,5 часа | 2 | 31.03.12 | Телескоп. |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 23.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,8б | Ремонт кровли | 2 часа | 2 | 18.01.12 | Телескоп |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 1 | 18.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 3 | 13.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 15.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 17.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 29.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | Телескоп. ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 12.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 3 часа | 2 | 16.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 18.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,16а | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 10.01.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 10.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 1 | 14.01.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 16.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 17.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 19.01.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 20.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 3 | 25.01.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 3 | 30.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 07.02.12 | Газель Телескоп. |
|  | Очистка снега с кровли балконов | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 20.02.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 29.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 01.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 02.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 05.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 05.03.12 | Газель |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 3 | 06.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 6 часов | 2 | 07.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт подъезда | 8 часов | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | Телескоп. ЮМЗ-6 |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 24.04.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 7 часов | 2 | 17.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 23.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1,5 часа | 2 | 25.05.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 28.05.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 8 часов | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 03.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/1 | Очистка канализации | 1 час |  | 05.01.12 |  |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 18.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 20.02.12 | Газель |
|  | Демонтаж забора | 3 часа | 4 | 29.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 8 часов | 3 | 05.03.12 | Газель |
|  | Изготовление и установка дверного блока | 36 часов | 4 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырька | 0,5 часа | 2 | 31.03.12 | Телескоп. |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Вывоз мусора 2 рейса 8 м3 | 4 часа | 3 | 17.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Ремонт отмостки | 4 часа | 3 | 04.06.12 | УАЗ |
|  | Изготовление и бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 06.06.12 | Газ-53 |
|  | Бетонирование отмостки | 3 часа | 8 | 08.06.12 | Газ-53 |
|  | Бетонирование отмостки | 4 часа | 3 | 09.06.12 | ГАЗ-53 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/2 | Установка электролампочек | 0,5 часа | 2 | 16.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырька | 0,5 часа | 2 | 31.03.12 | Телескоп. |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,14 | Очистка снега с кровли | 1 час | 2 | 08.02.12 | УАЗ Телескопичка |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 10.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 18.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 2 | 05.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 05.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 02.04.12 | Газель Насосная установка |
|  | Водоотведение | 2 часа | 4 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 10.05.12 | УАЗ |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,7 | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 07.02.12 | УАЗ телескопичка |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | Телескоп. ЮМЗ-6 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,16 | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 08.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 09.02.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 15.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 7 часов | 2 | 16.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 29.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 1 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Работы по водоотведению | 1 час | 3 | 23.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 2 | 29.03.12 | Телескоп. ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 3 | 31.03.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт водопровода | 4 часа | 3 | 02.04.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 21.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода и отопления | 4 часа | 3 | 10.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 29.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кирпичной кладки | 3 часа | 3 | 09.06.12 | УАЗ САК |
|  | Замена Эл.патрона в подъезде, замена Эл.лампочек, замена Эл.автомата | 3 часа | 2 | 09.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,5а | Ремонт водопровода | 1 час |  | 09.01.12 |  |
|  | Ремонт дверного блока | 1 час | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 26.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Замена электролампочек 4 шт. | 1 час | 1 | 22.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега со двора | 1 час | 1 | 02.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 04.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 14.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская,56 | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 01.02.12 | Газель |
|  | Остекление окон | 1 час | 2 | 10.02.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская,54 | Ремонт электропроводки | 4 часа | 2 | 15.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 26.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комарова,8а | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 15.01.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 12.03.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 16.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 18.04.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 3 | 27.04.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 28.04.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 05.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 10.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 02.06.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анищенко,22 | Ремонт двери в подъезды | 1 час | 2 | 10.02.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мичурина,15 | Ремонт двери в подъезды | 1 час | 2 | 10.02.12 | Газель |
|  | Замена электролампочек | 1 час | 1 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 16.05.12 | УАЗ |
| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| Пролетарская,52 | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 20.04.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чкалова,295 | Ремонт труб дымохода | 1 час | 3 | 07.02.12 | УАЗ Телескопичка |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,23 | Ремонт водопровода | 2 часа | 3 | 29.02.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 6 часов | 2 | 23.03.12 | Газель |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 26.03.12 | УАЗ |
|  | Ревизия электропроводки, замена электролампочек | 2 часа | 2 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 10.04.12 | Газель |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 19.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 23.04.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 26.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1,5 часа | 1 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская,5 | Ремонт отопления | 2 часа | 4 | 10.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 13.01.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 14.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 16.01.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 18.01.12 | Газель |
|  | Удаление воздуха с системы отопления | 1 час | 2 | 19.01.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 1 час | 2 | 23.01.12 | Газель |
|  | Установка доски объявления | 0,5 часа | 3 | 23.01.12 | УАЗ Эл.станция |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 3 | 24.01.12 | Газель |
|  | Стекление окна | 1 час | 2 | 26.01.12 | УАЗ |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери в подъезд | 0,5 часа | 2 | 31.01.12 | УАЗ |
|  | Утепление труб отопления | 1 час | 3 | 02.02.12 | Газель |
|  | Утепление труб отопления | 0,5 часа | 2 | 02.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 03.02.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 06.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 1 | 15.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 4 часа | 2 | 16.02.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 20.02.12 | Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 2 | 22.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 14.03.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 19.03.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 19.02.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 4 часа | 3 | 21.03.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 1 час | 2 | 11.04.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 4 часа | 3 | 16.04.12 | Газель |
|  | Покраска газопровода | 4 часа | 2 | 27.04.12 | УАЗ |
|  | Покраска водопровода | 1 час | 2 | 02.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 05.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,13 | Замена электросчетчика | 2 часа | 2 | 15.02.12 | УАЗ |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 1 час | 2 | 21.03.12 | УАЗ |
|  | Вывоз мусора 1 рейс 4 м3 | 2 часа | 3 | 17.04.12 | ЮМЗ-6 – погрузчик ГАЗ-53 - самосвал |
|  | Вывоз мусора 1рейс – 4 м3 | 2 часа | 3 | 20.04.12 | ЮМЗ-6-погрузчик, ГАЗ-53-самосвал |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 25.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт отмостки | 8 часов | 3 | 28.05.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 05.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунистическая,452 | Ремонт кровли | 1 час | 3 | 11.01.12 | Телескоп., Газель |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 1 | 05.02.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 16.03.12 | УАЗ |
|  | Уборка снега с кровли | 2 часа | 3 | 19.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 20.03.12 | Телескоп. УАЗ ЮМЗ-6 |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 30.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 30.03.12 | Газель |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 03.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 07.05.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 11.06.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышева,27а | Очистка канализации | 1 час | 1 | 29.01.12 | Газель |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 3 | 21.02.12 | Газель |
|  | Сбивка сосулек | 1 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 12.04.12 | Газель |
|  | Демонтаж, ремонт и установка двери в подъезд | 3 часа | 2 | 05.05.12 | УАЗ |
|  | Ремонт кровли | 2 часа | 3 | 05.05.12 | Телескопичка УАЗ |
|  | Подключение, отключение электропроводки | 2 часа | 2 | 06.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная,8 | Сбивка сосулек | 0,5 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с козырьков | 0,5 часа | 2 | 20.03.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 02.04.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 05.05.12 | УАЗ |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Покос травы | 1 час | 1 | 04.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заречная,113а | Перенавеска двери в подъезде | 1 час | 2 | 18.01.12 | УАЗ |
|  | Установка козырьков 2 шт. | 2 часа | 3 | 24.01.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,2а/10 | Смена электролампочек | 0,5 часа | 2 | 06.02.12 | УАЗ |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 24.02.12 | УАЗ |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 01.04.12 | ЮМЗ-6 |
|  | Водоотведение | 1 час | 2 | 04.04.12 | ЮМЗ-6 |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,10 |  |  |  |  |  |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская,15 | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 17.03.12 | Газель |
|  | Очистка снега с кровли | 1 час | 3 | 19.03.12 | УАЗ |
|  | Очистка снега с кровли | 2 часа | 3 | 28.03.12 | УАЗ |
|  | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 23.05.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 24.05.12 | Газель |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетарская,58 | Гидроизоляция козырька | 4 часа | 3 | 08.06.12 | МТЗ УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира,27 | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 30.01.12 | Газель |
|  | Ремонт двери, бетонного пола | 2 часа | 3 | 30.01.12 | УАЗ |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 05.02.12 | Газель |
|  | Обследование канализации | 1 час | 2 | 16.02.12 | Газель |
|  | Ремонт канализации | 2 часа | 2 | 17.02.12 | Газель |
|  | Очистка и ремонт канализации | 2 часа | 3 | 22.02.12 | Газель |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 25.02.12 | Газель |
|  | Изготовление дверного блока | 16 часов | 1 | 02.03.12 | Столяр |
|  | Установка дверного блока | 4 часа | 2 | 02.03.12 | Плотник |
|  | Покраска дверного блока | 1 час | 1 | 02.03.12 | УАЗ Маляр |
|  | Ремонт двери в подъезд | 2 часа | 2 | 11.03.12 | УАЗ |
|  | Изготовление и установка дверного блока в подъезд | 8 часов | 3 | 15.03.12 | УАЗ |
|  | Прочистка канализации | 2 часа | 1 | 13.05.12 | Газель |
|  | Обследование отопления и водопровода | 1 час | 2 | 29.05.12 | Газель |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 часа | 2 | 04.06.12 | Газель |
|  | Демонтаж старой электропроводки в подъездах, замена выключателя, смена Эл.лампочек | 2 часа | 2 | 08.06.12 | УАЗ |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 11.06.12 | Газель |
|  | Перенос выключателя в подъезде, замена Эл.лампочек | 2 часа | 2 | 13.06.12 | УАЗ |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крестьянская,41 |  |  |  |  |  |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телеграфная 32 |  |  |  |  |  |

| Расположение объекта | Виды работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира 11 | Обследование водопровода | 1 час | 2 | 04.05.12 | Газель |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Коммунистическая 272 | Обследование отопления | 0,5 часа | 2 | 13.01.12 |  |  |
|  | Обследование отопления | 0,5 часа | 2 | 16.01.12 | Газель |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 06.04.12 | УАЗ |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Коммунистическая 240 |  |  |  |  |  |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Коммунистическая 71 | Ремонт двери туалета | 1 час | 2 | 27.02.12 | УАЗ |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Красноармейская,95 |  |  |  |  |  |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Комсомольская,21 | Очистка канализации | 2 часа |  | 09.01.12 |  |  |
|  | Уборка льда перед подъездом | 3 часа | 4 | 10.01.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 26.01.12 | УАЗ |  |
|  | Остекление окна | 1 час | 2 | 01.02.12 | УАЗ |  |
|  | Водоотведение | 1 час | 4 | 02.04.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 15.05.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2,5 часа | 2 | 16.05.12 | УАЗ |  |
| Расположение объекта__________ Куйбышева, 7 | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Мира,17 | Обследование отопления | 1 час | 2 | 16.01.12 | Газель |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Куйбышева,21 | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 13.01.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт отопления | 1 час | 2 | 25.01.12 | Газель |  |
|  | Ремонт отопления | 2 часа | 3 | 26.01.12 | Газель |  |
|  | Ремонт двери | 1 час | 2 | 30.01.12 | УАЗ |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | 1 час | 2 | 31.01.12 | Газель |  |
|  | Сбивка сосулек | 0,5 час | 2 | 12.03.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 06.04.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 19.04.12 | УАЗ |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 28.04.12 | Газель |  |
|  | Обследование отопления | 1 час | 2 | 24.05.12 | Газель |  |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 13.06.12 | Газель |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Комарова,15а | Ремонт электропроводки | 2 часа |  | 03.01.12 |  |  |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 16.01.12 | Газель |  |
|  | Очистка канализации | 1 час | 1 | 29.01.12 | Газель |  |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 2 | 07.02.12 | Газель |  |
|  | Ремонт водопровода | 2 часа | 2 | 08.02.12 | Газель |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 29.02.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 01.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подъезда | 4 часа | 2 | 02.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подъезда | 4 часа | 2 | 05.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 06.03.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 3 часа | 2 | 06.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 2 | 07.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 11.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 12.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 13.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 14.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 15.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 4 часа | 1 | 21.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 21.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 2 | 22.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 23.03.12 | УАЗ |  |
|  | Вынос мусора с подвала | 8 часов | 1 | 26.03.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 06.04.12 | УАЗ |  |
|  | Вывоз мусора 4 м3 | 2 часа | 3 | 13.04.12 | ЮМЗ- погрузчик, ГАЗ 53 - самосвал |  |
|  | Ремонт водопровода | 3 часа | 2 | 13.04.12 | Газель |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 2 | 19.04.12 | УАЗ |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 1 | 07.05.12 | Газель |  |
|  | Замена автомата, эл.выключателя в подъезде, ремонт эл.проводки в подвале | 4 часа | 2 | 13.06.12 | УАЗ |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Чкалова,173 |  |  |  |  |  |  |
| Расположение объекта | Вид работ | Отработано ч/час. | Количество раб.силы | Месяц выполнения | техника |  |
| Революционная, 52Б | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 07.04.12 | Газель |  |
|  | Ремонт электропроводки | 2 часа | 1 | 10.04.12 |  |  |
|  | Ремонт водопровода | 1 час | 1 | 18.04.12 | Газель |  |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 2 | 20.04.12 | УАЗ |  |
|  | Ремонт электропроводки | 1 час | 1 | 21.04.12 |  |  |
|  | Обследование канализации и водопровода | 1 час | 1 | 03.05.12 |  |  |
|  | Обследование канализации и водопровода | 2 часа | 2 | 04.05.12 | Газель |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 16.05.12 | Газель |  |
|  | Очистка канализации | 2 часа | 2 | 28.05.12 | Газель |  |